## Sheet1
报 价 单
采购单位：遂宁市民康医院食堂消防喷淋系统的整改项目
项目 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元）
| 100稳压止回阀 | 个 | 1
| 150法兰 | 张 | 6
| 150钢卡 | 个 | 15
| 150弯头 | 个 | 8
| 100管子 | 根 | 2
| 80管子 | 根 | 2
| 50管子 | 根 | 2
| 32管子 | 根 | 15
| 25管子 | 根 | 26
| 40角铁 | 根 | 10
| 30角铁 | 根 | 20
| 100钢卡 | 个 | 6
| 80钢卡 | 个 | 6
| 32×25三通 | 个 | 18
| 32×25×25三通 | 个 | 20
| 25弯头 | 个 | 40
| 吊顶恢复费用 | 项 | 1
| 烟感 | 个 | 40
| 温感 | 个 | 8
| 声光手报 | 套 | 6
| KBG管及辅材 | 根 | 130
| 双胶线 | 圈 | 8
| 应急灯 | 个 | 10
| 疏散指示牌 | 个 | 6
| 安全出口 | 个 | 6
| 1.5Bv线 | 圈 | 6
| 调试费用 | 项 | 1
| 回路卡 | 套 | 1
| 人工费用 | 工日 | 55
| 合 计 |  |  |  | 0
注：以上报价包含成本费、运输费、各种税金、利润等全部费用。